| [별지 제7호서식] 〈개정 2010.12.31〉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대기배출시설 및 방지시설 운영기록부 |  |  |  |  |  |  | 담 당 |  | 검 토 |  |  | 승 인 |  |  | 결 재 |
|  |  |  |  |  |  |  | 서민규 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 년 월 일 요일 날씨 : 온도 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 배출구별 주요 배출시설 및 방지시설 가동(조업)시간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 배 출 구 |  | 배 출 시 설 (수량) |  |  | 가 동 시 간 |  |  |  |  | 비 고 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 집진 배기구 (1기) |  |  |  |  |  |  |  | 정상 / 비정상 ( 비정상 사유 ) |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 집진 배기구 (1기) |  |  |  |  |  |  |  | 정상 / 비정상 ( 비정상 사유 ) |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 집진 배기구 (1기) |  |  |  |  |  |  |  | 정상 / 비정상 ( 비정상 사유 ) |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 집진 배기구 (1기) |  |  |  |  |  |  |  | 정상 / 비정상 ( 비정상 사유 ) |  |  |  |  |  |
| * 비고란은 정상 여부를 기재합니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 방지시설 운영사항 가. 방지시설 운전사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 방 지 시설명 | 설치 위치 |  | 전력사용량 (㎾/h) | 처리용량 (㎥/min) |  | 처리오염 물 질 |  | 처리농도 (ppm 또는 ㎎/S㎥) |  |  | 처리효율 (%) |  | 사용약품 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 약품명 | 사용량 |  |
| 여과 및 흡착에 의한 시설 | 옥외 |  |  | 145 |  | 먼지, THC |  |  |  |  | 90 |  | - | - |  |
| 여과 및 흡착에 의한 시설 | 옥외 |  |  | 145 |  | 먼지, THC |  |  |  |  | 90 |  | - | - |  |
| 여과 및 흡착에 의한 시설 | 옥외 |  |  | 145 |  | 먼지, THC |  |  |  |  | 90 |  | - | - |  |
| 여과 및 흡착에 의한 시설 | 옥외 |  |  | 85 |  | 먼지, THC |  |  |  |  | 90 |  | - | - |  |

| 나. 방지시설 보수사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 방지시설명 |  | 배 출 구 별 |  |  | 보 수 기 간 |  | 보 수 자 |  |  | 보 수 명 세 |  |
| 3. 자가측정사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 측정일 : 년 월 일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①기 상 |  |  |  | ②기온 |  | ③습도 |  | ④기압 | ⑤풍향 |  | ⑥풍속 |
| □ 맑음, □ 흐림, □ 구름, □ 눈, □ 비 |  |  |  | ℃ |  | % |  | mb | 풍 |  | m/sec |
| ⑦배출구 번 호 | ⑧주요배출 시 설 명 |  | ⑨측 정 항 목 | ⑩측정농도 (ppm, ㎎/S㎥) |  | ⑪일일유량 (S㎥/일) |  | ⑫일일배출량 (㎏/일) | ⑬검사 기기명 및 방법 |  |  |
| 1 | 집진 배기구 |  | 먼지 THC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 집진 배기구 |  | 먼지 THC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 집진 배기구 |  | 먼지 THC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 집진 배기구 |  | 먼지 THC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 집진 배기구 |  | 먼지 THC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 집진 배기구 |  | 먼지 THC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑮연 료 명 및 사 용 량 ( 300 일/년) |  |  |  | 합성수지(P.C) : 2.5 톤/일 전기 : 2,500 kw/일 도료(Paint) : 180 kg/일 용수 : 3 m3/일 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑯원 료 명 및 사 용 량 (특정대기유해물질 배출원 포함) |  |  |  | 먼지 발생량 = 0.164kg/톤 x 2.5톤/일 x 300일/년 x 10톤¯3/kg ≒ 0.12톤/년 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑰환 경 기 술 인 의 의 견 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑱기 타 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 환경기술인 직급 : 프로 성명 : 서민규 (인) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |